## Лист1
Заявка Каратальская ЦРБ
№ | Наименование | Технические характеристики | Ед. | Кол-во | Цена
1 | Комплект инструментов для лапароскопической стойки "Крыло" | 1. Ножницы изогнутые Ø5 мм - 1 шт: Ножницы изогнутые Ø5 мм (вставка) предназначены для разрезания тканей; Применяется совместно с: рукояткой; трубкой изолированной с маховиком ротации; Тип соединения вставки и трубки изолированной: «байонет»; Автоматическая фиксация вставки при сборке ножниц; Материал вставки: коррозионностойкая сталь; Общая длина вставки, не более: 391 мм; Диаметр рабочей части, не более: 5 мм; Две подвижные бранши; Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование); Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а; В набор входят Клипсы хирургические титановые для лапароскопических операций – 40 карт. Размеры клипсы: открытой, не менее:: 5,5 мм; Размеры клипсы: закрытой, не более:: 9 мм; Клипсы стерильные; Поперечные насечки на внутренней стороне клипсы для надежного удержания на сосуде, протоке; Тип закрытия клипс: дистальный; Клипсы упакованы в картридж. Возможна поставка с иным количеством в картридже, в перерасчете на требуемое количество товара: не менее: 6 шт.; Используются с эндоклиппером, предназначенным для установки клипс ( средне-больших и больших) стандарта Этикон; Материал клипс: титан; Остаточный срок годности на момент поставки: не менее: 7 месяцев; Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 3. 2.Трубка с маховиком Ø5 мм - 1 шт. Предназначена для использования с: вставками биполярных зажимов, диссекторов; рукояткой для биполярных инструментов; Маховик для ротации вставки зажимов, диссекторов; Компенсатор превышающего усилия на бранши вставок биполярных зажимов, диссекторов; Диаметр трубки, не более: 5 мм; Общая длина трубки, не менее: 338 мм; Материал: коррозионностойкая сталь; термостойкая пластмасса; изоляционное покрытие; Метод стерилизации струмента: жидкостной, паровой (автоклавирование); Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а. 3.Рукоятка для биполярных инструментов пластмассовая - 1 шт. Предназначена для использования с: вставками биполярных зажимов, диссекторов; трубкой с маховиком ротации; Рукоятка без кремальеры; Разъем для подключения биполярного высокочастотного кабеля типа "евростандарт"; Материал рукоятки: высокопрочная, термостойкая пластмасса. Замок фиксации рукоятки с трубкой с маховиком; Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование); Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а. 4. Диссектор изогнутый биполярный - 1 шт. Диссектор изогнутый биполярный (вставка) предназначен для захвата тканей и различных манипуляций; Применяется совместно с: рукояткой для биполярных инструментов; трубкой с маховиком ротации; Одна подвижная бранша; Бранши вставки: изогнутые, с насечкой на внутренней стороне.Диаметр рабочей части диссектора, не более: 5 мм; Рабочая длина бранши, не менее: 20 мм; Общая длина вставки, не менее: 396 мм; Материал вставки: коррозионностойкая сталь; тефлоновое изоляционное покрытие; Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование). Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а. 5. 01.1206 Троакар Ø12мм универсальный с гладкой канюлей - 2 шт. Троакар многоразового использования, полностью разборный, позволяющий проводить предстерилизационную очистку всех составных частей. Комплектация: гладкая троакарная канюля с корпусом и краном для инсуффляции, автоматический клапан с рычагом принудительного открытия, стилет (пирамидально-конический); Комплектуется дополнительно краном пластиковым и колпачком уплотнительным; Автоматический клапан, надежно удерживающий газ в брюшной полости и не допускающий его утечки во время операции; Антибликовая обработка поверхности; Стилет в троакаре перемещается по оси легко и без лишних усилий; Троакарная канюля с корпусом, стилет, автоматический клапан, рычаг принудительного открытия выполнены из коррозионностойкой стали; Диаметр троакарной канюли , не менее: 14мм; Рабочая длина троакара, не менее: 115мм; Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: не ниже 2а. | шт | 1 | 2900000
Предоставить документы по адресу: Область Жетісу Каратальский район г Уштобе ул. Момышулы 227 26.02.2024 г, до 10 часов, 00 мин. Вскрытие конверта: 26.02.2024 г. в 11:00 часов, на конверте указать номер объявления, дату и время вскрытия.